РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.02.2022                                                                                         	 	      № 8/1

с. Овсянка

Об утверждении паспорта пожарной безопасности

населенного пункта на 2022 год

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, Устава Овсянковского сельсовета,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить паспорт с. Овсянка, Зейского района, Амурской области, подверженного угрозе лесных пожаров на 2022 год.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте администрации Овсянковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Врио главы Овсянковского сельсовета                                                     И.С.Янова

УТВЕРЖДАЮ Врио главы Овсянковского сельсовета _________________ И.С.Янова 24.02.2022 г.

ПАСПОРТ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА

| Наименование населённого пункта* | с. Овсянка |
| --- | --- |
| Наименование городского (сельского) поселения | Овсянковский сельсовет |
| Наименование муниципального района | Зейский район |
| Наименование городского округа |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации | Амурская область |

Краткое описание населённого пункта

| № п/п | Характеристика населенного пункта | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь населенного пункта, км2 | 112,65 |
| 2 | Численность постоянно зарегистрированного населения, чел. | 3086 |
| 3 | Средняя численность населения в летний период, чел. | 3000 |
| 4 | Общая протяжённость участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком, км. | 1,5 |
| 5 | Общая площадь городских лесов, расположенных на землях населенного пункта, га | - |
| 6 | Количество домов отдыха, пансионатов, детских лагерей и других объектов, расположенных в лесном массиве (участке) на прилегающей территории, ед. | - |
| 7 | Расчетное время прибытия пожарного подразделения до наиболее удаленной точки населенного пункта, граничащей с лесным участком, мин. | 7 |

- Перечень сил и средств подразделений пожарной охраны,

- привлекаемых к тушению пожара в населенном пункте

| - Наименование подразделения, - адрес | - Вид пожарной - охраны | - Расстояние до - населенного - пункта, км | - Время - прибытия - к месту - вызова, мин | - Техника в - расчёте - (вид/кол-во) | - Техника в - резерве - (вид/кол-во) | - Численность - личного состава (чел.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - Всего | - В карауле |
| Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| Пост ПЧ -38 с. Овсянка. ул. Советская 4 | ФПС | - | до 10 | 1 АЦ | - | 28 | 6 |
| Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с расписанием выезда и планом привлечения сил и средств |  |  |  |  |  |  |  |
| ПЧ - 10 г.Зея ул. Магистральная 13 | ФПС | 32 | 45 | 2 АЦ | 1 АЦ, 1 АЛ | 66 | 14 |

Показатели и критерии готовности населённого пункта

к климатическому сроку начала пожароопасного сезона

| № п\п | Показатель готовности | Критерий готовности (имеется/отсутствует) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Противопожарный разрыв установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | _________ |
| 2 | Минерализованная полоса установленной ширины на всей протяжённости участка(ов) границы населённого пункта с лесным участком | 8 км |
| 3 | Организация своевременной очистки территории населенного пункта и минерализованной полосы от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | очищенно 279 участков, проводятся субботники |
| 4 | Исправная звуковая система оповещения населения о чрезвычайной ситуации | Электросирена-исправна, Звукоречевая установка |
| 5 | Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения о пожаре | МТС, Билайн, Мегафон, Ростелеком |
| 6 | Естественные и искусственные водоемы, используемые для целей наружного пожаротушения, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности | Скважина, река Зея |
| 7 | Источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, градирни и т.п.), отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности, расположенные в пределах 500 м от любого строения населенного пункта | Река Зея |
| 8 | Подъезды по дорогам с твердым покрытием к источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям | 750 метров |
| 9 | Площадки (пирсы) у всех источников противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения | в удовлетворительном состоянии |
| 10 | Пожарные гидранты, отвечающие установленным требованиям пожарной безопасности и прошедшие проверку работоспособности к климатическому сроку начала пожароопасного сезона | ________ |
| 11 | Указатели пожарных гидрантов и других источников противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним | имеются |
| 12 | Исправное наружное освещение в темное время суток территории населенного пункта | исправно освещение |
| 13 | Добровольное пожарное формирование | ДПД 5 человек |
| 14 | Первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты багры и т.п) для привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований | РЛО-9 Мотопомпа-1 топоры |
| 15 | Муниципальный правовой акт, регламентирующий порядок подготовки населенного пункта к пожароопасному сезону и привлечения населения (работников организаций) для тушения лесных пожаров | Постановление от 08.02.2022 № 06 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на объектах и территории села в 2022 году» |
| 16 | Включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий населенного пункта | Постановление от 02.11.2020 № 74 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность Овсянковского сельсовета на 2021-2023 годы» |
| 17 | Подъездная автомобильная дорога, соответствующая установленным требованиям | подъездная автомобильная дорога, гравийная |
| Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону: |  |  |
| с. Овсянка |  |  |
| (полное наименование населенного пункта) |  |  |
| ГОТОВ к летнему пожароопасному сезону* |  |  |
| (ненужное зачеркнуть) |  |  |

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на основании критерия «имеется» по всем показателям готовности населённого пункта. При одном или нескольких критериях «отсутствует» населенный пункт считается не готовым к летнему пожароопасному сезону.