| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОВСЯНКОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ЗЕЙСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 25.01.2023 № 03 с. Овсянка |  |
| --- | --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета на 2021-2028 годы» утвержденную постановлением администрации Овсянковского сельсовета от 02.11.2020 №76 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением главы сельсовета от 29.12.2007 №86 «Об утверждении порядков принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации, а также проведения оценки эффективности» п о с т а н о в л я ю: 1. Приложение к муниципальной программе «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета на 2021-2028 годы» изложить в новой редакции. 2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. Врио Главы сельсовета И.С.Янова |
| УТВЕРЖДЕНА Постановлением администрации Овсянковского сельсовета от 02.11.2020 № 76 |

Муниципальная Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета на 2021-2028 годы»

1. Паспорт программы.

| Наименование программы | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета на период 2021-2028 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Овсянковского сельсовета |
| Соисполнители программы | Организации коммунального комплекса Овсянковского сельсовета; региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО); |
| Цели программы | Повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Овсянковского сельсовета. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на территории Овсянковского сельсовета 3. Улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения. |
| Задачи программы | 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан. 3. Снижение затрат при производстве, передаче и потреблении коммунальных ресурсов. 4. Обеспечение экологически безопасного обращения с отходами. 5. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. |
| Целевые показатели программы | Целевые показатели программы приведены в разделе 4. |
| Срок и этапы реализации программы | 2021-2028 годы. |
| Источники финансирования программы и объемы требуемых капитальных вложений | Общий плановый объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы, за счет всех источников финансирования составляет всего 19 173080,01 рублей в том числе: 2021 год – 5 047 916,67 рублей; 2022 год –0,00 рублей; 2023 год –14125163,34 рублей 2024 год -0,00 рублей 2025 год -0,00 рублей 2026 год -0,00 рублей 2027 год -0,00 рублей 2028 год -0,00 рублей в том числе: за счет средств местного бюджета всего 625671,57 рублей, в том числе: 2021 год – 201 916,67 рублей; 2022 год – 0,00 рублей; 2023год – 423754,90 рублей за счет средств областного бюджета – 18547408,44 рублей. Финансирование программы за счет средств бюджетных средств приведены в Приложении № 1 (ежегодно уточняется исходя из возможностей бюджетов на соответствующий финансовый год). |
| Ожидаемые результаты реализации программы | - Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - повышение качества и надежности коммунального обслуживания, ресурсной эффективности производства услуг при сохранении доступности коммунальных услуг для населения; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - снижение объема образующихся ТКО; - улучшение санитарного состояния территорий поселения; -улучшение экологического состояния окружающей среды. |

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры, содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

2.1. Анализ общей ситуации.

Уровень развития экономики муниципального образования Зейского района Амурской области Овсянковский сельсовет относительно невысокий. Бюджет сельсовета является дотационным субъектом бюджетных отношений в Амурской области.

Уровень дотационного обеспечения бюджета Овсянковского сельсовета Зейского района Амурской области составляет 50 %.

Численность населения Овсянковского сельсовета по состоянию на 01.01.2020 года составила 3296 человек.

Согласно прогнозам, численность населения Овсянковского сельсовета Зейского района Амурской области к 2028 году сократится.

Административным центром муниципального образования Зейского района Амурской области Овсянковский сельсовет является село Овсянка.

В связи с тем, что на территории муниципального образования индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа в период с 2018 по 2028 годы, на территории сельсовета планируется приобрести жилье в рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения Зейского района на 2015-2025 годы», утвержденной постановлением администрации Зейского района от 14.10.2014  № 934.

2.2. Электроснабжение.

По состоянию на 01.01.2020 года муниципальное образование снабжается электроэнергией от Дальневосточной распределительной сетевой компании.

Распределение электроэнергии производится от подстанций 6 кВ по воздушным линиям 6 кВ до распределительных подстанций 6/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.

По состоянию на конец 2019 года удельная номинальная мощность потребления электроэнергии в расчете на 1 жителя составляет 2 100 кВт, с учетом нагрузки по наружному освещению и электроснабжению объектов социальной сферы.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

2020 – 2021 годы - 2 220 кВт/чел.;

2021 – 2022 годы - 2 280 кВт/чел.;

2022 – 2023 годы - 2 340 кВт/чел.;

2023 – 2024 годы - 2 360 кВт/чел.;

2024 – 2025 годы - 2 400 кВт/чел.;

2025 – 2026 годы - 2 460 кВт/чел.;

2026 – 2027 годы - 2 460 кВт/чел.;

2027 – 2028 годы - 2 480 кВт/чел.

Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления увеличивается, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях недостаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

2.3. Теплоснабжение.

По состоянию на 01.01.2020 в селе Овсянка Овсянковского сельсовета эксплуатируются муниципальные котельные. На территории Овсянковского сельсовета часть объектов социальной сферы отапливаются от автономных котельных, большая часть жилищного фонда от автономных источников тепла (печи, индивидуальные котлы). Основным видом топлива указанных автономных источников тепла являются уголь и дрова.

Основным видом топлива муниципальных котельных является уголь и дрова.

По состоянию на 01.01.2020 основные производственно-технические показатели муниципальных котельных на территории Овсянковского сельсовета, следующие:

| №№ п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | Наиме-нование котель-ной | Марка котлов | Кол-во кот-лов, шт. | Вид топли-ва | Год ввода в эксп-луата-цию | КПД котла, % | Износ котла, % | Установ-ленная мощность, Гкал/час | Отапли- ваемый объем, м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Овсянка | Школа | КВр-1,0 КВр-1,16 КВр-1,16 | 1 1 1 | уголь | 2018 2014 2015 | 65 73 73 | 10 37 37 | 1,0 1,0 1,0 | 14 982 |
| 2 | с.Овсянка | Парко-вая | КВр-1,16 КВр-1,16 | 1 1 | уголь | 2014 2012 | 65 65 | 35 40 | 1 1 | 9 136 |
| 3 | с.Овсянка | Агро-фирма | КВр-1,0 КВр-1,16 КВм-1,1 | 1 1 1 | уголь | 2018 2016 2011 | 83 80 | 10 33 43 | 1,0 1 0,95 | 8 233 |
| 4 | с.Овсянка | Вечер-няя школа | Универ-сал-6 | 2 | дрова | 1988 | 52 | 87 | 0,46 | 2 460 |
| 5 | с.Овсянка | Больни-ца | Универ-сал-6 | 4 | дрова | 1987 | 55 | 60 | 0,88 | 7 865 |
| 6 | с.Овсянка | Амбу-латория | Универ-сал-6 | 2 | дрова | 1984 | 52 | 86 | 0,5 | 2 336 |
| 7 | с.Овсянка | Баня | Универ-сал-6 | 3 | дрова | 1984 | 55 | 80 | 0,6 | 4 420 |

Теплом от данных котельных снабжаются объекты соц-культбыта (школы, детские сады, сельские дома культуры) а также жилищный фонд и прочие потребители.

Системой централизованного теплоснабжения в селе Овсянка Овсянковского сельсовета, реализуется потребителям в год до 6,1 тыс. Гкал тепловой энергии.

Состояние объектов централизованного теплоснабжения имеет очень высокую степень износа, что приводит к потерям тепловой энергии.

Тепловая энергия вырабатывается за счет нагрева воды (теплоносителя) в водогрейных котлах котельных, и по присоединенным сетям теплоснабжения распределятся потребителям.

Проблемы возникают в процессе передачи тепловой энергии по присоединенным ветхим сетям теплоснабжения.

Объемы потребления тепловой энергии на территории Овсянковского сельсовета напрямую зависят от изменения температуры наружного воздуха, увеличение с понижением и уменьшение с повышением температуры. Ежегодно происходит удлинение отопительного сезона за счет создания нормативной температуры в социальных учреждениях (школа, больница, детские сады).

Кроме того, очень сильное влияние на прохождение отопительного сезона влияет наличие тепловых потерь, связанных с низкой реализации мероприятий по энергосбережению в бюджетных учреждениях (таких как замена дверных и оконных блоков, промывка внутренней системы отопления, замена внутренних систем находящихся в эксплуатации от 25 до 42 лет).

Утвержденные Управлением Государственного Регулирования Цен и Тарифов Амурской области тарифы на тепловую энергию на период с 01.07.2020 по 31.12.2020 составляют: для населения – 3069 (руб./Гкал), прочие – 5631,42 (руб./Гкал)

Утвержденные тарифы не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепловой энергии. Полученные убытки компенсируются частично за счет областного бюджета в виде выпадающих доходов предприятий ЖКХ. Расчет потребности тепловой энергии для жилищно-коммунальных нужд возводимого жилфонда произведен в соответствии с действующими строительными нормами и правилами и с учетом дополнительных объемов тепловой энергии, необходимой для отопления объектов социальной инфраструктуры, возводимых в местах застройки.

В качестве основного расчетного показателя взята удельная потребность в тепловой энергии при температуре наружного воздуха – -14,2 0С в размере 40,2 Гкал/час/1000 кв. м отапливаемой площади.

Ориентировочная максимальная нагрузка по теплоснабжению в 2020 году составит:

| Наименование показателя | На 01.01.2021г. |
| --- | --- |
| Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | 4845 |
| Удельная максимальная нагрузка по теплоснабжению (Гкал/т.кв.м/час) | 0,0402 |
| Общая максимальная потребляемая мощность по теплоснабжению (Гкал/час) | 263,4 |

2.4. Водоснабжение.

Основная часть населения сельсовета получает воду из местных колодцев и мелкозабивных скважин.

2.5. Водоотведение.

На территории Овсянковского сельсовета нет централизованной системы водоотведения. Местные канализационные стоки скапливаются в септиках (индивидуальных накопителях), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива и утилизации.

2.6. Система сбора бытовых отходов и ТКО.

В настоящее время единую государственную политику в области экологии определяет Экологическая доктрина Российской Федерации, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р.

Стратегической целью государственной политики в области экологии является сохранение природных систем, поддержание их целостности и жизнеобеспечивающих функций для устойчивого развития общества, повышения качества жизни, улучшения здоровья населения и демографической ситуации, обеспечения экологической безопасности страны.

Одной из основных задач в области экологии является снижение загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления.

Отсутствие эффективной системы управления отходами, в частности системы сбора, транспортировки, утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения отходов, ведет к их накоплению на территории поселения несанкционированных свалок. При этом отравляются и загрязняются огромные площади плодородной земли, искажается ландшафт, разрушается среда обитания живых существ, в том числе человека.

В настоящее время в целях организации и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению отходов, в том числе ТКО, образующихся на территории Амурской области, разработана и утверждена приказом министерства природных ресурсов Амурской области от 10.01.2017 № 03-ОД территориальная схема обращения с отходами, в том числе с ТКО, на территории Амурской области на период 2018-2028 годов  (далее – Территориальная схема), разработана и утверждена постановлением Правительства Амурской области от 18.11.2017 № 527 региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, на территории Амурской области на период 2018-2028 годов (далее – Региональная программа).

Источники образования ТКО на территории Амурской области разделены на две группы: жилой фонд и прочие (объекты здравоохранения, производственного, торгового назначения, административные, социально значимые объекты и др.).

С 1 января 2019 на территории Кластера 1 приступил к работе региональный оператор по обращению с ТКО ООО «СпецЭкоМаш», который осуществляет сбор, транспортирование, захоронение ТКО самостоятельно или с привлечением других операторов по обращению с ТКО.

Места размещения ТКО (свалки), в настоящее время не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории Овсянковского сельсовета возникает масса несанкционированных свалок, требующих постоянного ликвидации.

Очисткой территории Овсянковского сельсовета от мусора и ТКО, части промотходов и жидких отходов занимается ООО «Тепло-8» и                                   ООО «СпецЭкоМаш». Общий средний объем всех отходов, вывозимых на свалку, составляет 3,3 тыс. м3/год, в том числе: от населения – 0,5 тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом вышеназванных специализированных организаций до 1,5 тыс. м3/год. В настоящее время норма накопления отходов составляет 1,5 м3/год/чел.

В задачу санитарной очистки сельсовета входит очистка территории от несанкционированных свалок .

3. Цели и задачи программы.

Программа разработана как взаимоувязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации комплекс правовых, организационных мероприятий обеспечивающих достижение следующих поставленных целей:

- повышения качества и надежности предоставления коммунальных услуг потребителям Овсянковского сельсовета;

- ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйственной и иной деятельности.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры;

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- снижение затрат при производстве, передаче и потреблении коммунальных ресурсов;

- обеспечение экологически безопасного обращения с отходами;

- ликвидация негативного воздействия на окружающую среду накопленными отходами производства и потребления;

- восстановление нарушенных естественных экологических систем накопленными отходами производства и потребления.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей.

Реализация программы является реализацией комплекса мероприятий, сформированных таким образом, чтобы обеспечить комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории Овсянковского сельсовета.

Главным содержанием программы является совокупность мероприятий, которые позволят решить проблемы, препятствующие стабильному осуществлению полномочий и осуществить реализацию программы в целом.

Источники централизованного теплоснабжения Овсянковского сельсовета распределены по территории села Овсянка, тепловые мощности источников обладают резервом тепловой мощности, позволяющим обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей. Таким образом, строительство дополнительных источников тепловой энергии для теплоснабжения перспективных потребителей не требуется.

Реконструкция источников тепловой энергии с увеличением тепловой мощности для обеспечения перспективной тепловой нагрузки не требуется, так как существующие тепловые мощности позволяют обеспечить теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии с резервом тепловой мощности.

Наиболее существенной проблемой организации качественного централизованного теплоснабжения потребителей сельсовета является высокая степень износа, как основного, так и вспомогательного оборудования, а также значительное превышение установленных мощностей котельных над присоединенными нагрузками и наличие ветхих сетей.

Таким образом, основными мероприятиями развития централизованной системы теплоснабжения Овсянковского сельсовета является техническая модернизация и реконструкция существующей централизованной системы теплоснабжения и вывод из эксплуатации ветхих и неэффективных объектов.

На территории Овсянковского сельсовета централизованных систем горячего и холодного водоснабжения потребителей, а также централизованных систем водоотведения не имеется. Основная часть населения сельсовета получает питьевую (холодную) воду из местных колодцев и мелкозабивных скважин, горячую воду приготавливают самостоятельно. Местные канализационные стоки скапливаются в септиках (индивидуальных накопителях), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива и утилизации.

Целевые показатели деятельности организации, осуществляющей теплоснабжение на территории сельсовета, устанавливаются в целях поэтапного повышения качества коммунальных услуг в соответствие с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели учитываются:

-   при расчете тарифов;

- при разработке технического задания на разработку инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке инвестиционных программ регулируемых организаций;

- при разработке производственных программ регулируемых организаций.

Целевые показатели деятельности рассчитываются, исходя из:

- фактических показателей деятельности регулируемой организации за истекший период регулирования;

- результатов технического обследования централизованных систем;

- сравнения показателей деятельности регулируемой организации с лучшими аналогами.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 № 452 к целевым показателям развития централизованных систем теплоснабжения относятся:

- показатели надежности объектов теплоснабжения;

- показатели энергетической эффективности объектов теплоснабжения.

К показателям надежности объектов теплоснабжения относятся:

а) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей;

б) количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности.

В связи с отсутствием отказов за последние пять лет, показатели надежности системы теплоснабжения не рассматриваются.

К показателям энергетической эффективности объектов теплоснабжения относятся:

а) удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии;

б) отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети;

в) величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям.

Расчетные значения целевых показателей приведены в Таблице 1.

Администрацией Овсянковского сельсовета  обустроены в селе Овсянка контейнерные площадки для частных домовладений. Обязательства по обустройству контейнерных площадок, расположенных на придомовых территориях многоквартирных домов, возложены на собственников жилья. Сбор ТКО в Овсянковском сельсовете осуществляется в соответствии с Порядком сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Амурской области, утверждаемым Правительством Амурской области.

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий настоящей программы в области обращения с отходами, в том числе с ТКО, указаны в Таблице 2

| Целевые показатели развития централизованной системы теплоснабжения |
| --- |
|  |  |  |  | Таблица 1. |
| Показатель | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023-2028 годы |
| Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии | % | 100 | 100 | 100 |
| Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | % | 50 | 40 | 0 |
| Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | м3 | 847,03 | 847,03 | 4235,15 |

| 1. Основное мероприятие «Мероприятия в сфере обращения с ТКО» |
| --- |
|  |  |  | 2021год | 2022 год | 2023-2028годы |  |
| 1. | Ликвидация несанкционированных свалок | 629,6 | 69,6 | 80,0 | 480,0 | средства бюджета Овсянковского сельсовета |
| 2 | Обращение с ТКО | 140,0 | 0,00 | 20,0 | 120,0 | средства бюджета Овсянковского сельсовета |
| итого по разделу | 769,6 | 69,6 | 100,0 | 600,0 |  |

5. Механизм реализации программы.

Программа осуществляется на правовой базе, основанной на положениях действующего законодательства Российской Федерации, Амурской области и органов местного самоуправления Овсянковского сельсовета.

Реализация программы связана с принятием на муниципальном уровне ряда дополнительных нормативных актов. Реформирование нормативно-правовой базы должно быть направлено на:

- экономию средств бюджета Овсянковского сельсовета;

- экономию энергоресурсов.

Для реализации мероприятий программы предусматривается использование в т.ч. средств бюджета сельсовета в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

6. Обосновывающие материалы.

6.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы.

Численность населения Овсянковского сельсовета по данным на 2020 год составляет 3296 человек. Согласно базовому варианту Генерального плана развития предполагается незначительное сокращение населения, с темпом до 0,5% ежегодно. Численность населения на расчетный период реализации (2028 год) сократится не более чем на 4% и составит 3 164 человека.

Объемы потребления тепловой энергии (мощности) на расчетный период реализации Генерального плана, а также приросты потребления ресурсов определенны в схеме теплоснабжения Овсянковского сельсовета.

6.2. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсосбережения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Энергосбережение в коммунальном комплексе Овсянковского сельсовета является одной из приоритетных задач и необходимым условием нормального функционирования объектов.

На решение задачи в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории сельсовета направлены технические и технологические мероприятия энергосбережения, включающие в себя:

1.1. Проведение энергоаудита и паспортизации существующих зданий и сооружений.

1.2. Оснащение приборами учета, а также автоматизация потребления тепловой, электрической энергии зданий, строений, сооружений, в том числе замена существующих приборов на приборы с улучшенными метрологическими характеристиками.

1.3. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых сетей, систем отопления.

1.4. Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений при капитальном ремонте, утепление зданий, строений, сооружений, включая наружные ограждающие конструкции и подвальные помещения.

1.5. Мероприятия, направленные на повышение уровня оснащенности общедомовыми приборами учета используемых энергетических ресурсов.

1.6. Модернизация котельных с использованием энергоэффективных технологий с высоким коэффициентом полезного действия; внедрение систем автоматизации работы котлов, общекотельного и вспомогательного оборудования; автоматизация отпуска тепловой энергии потребителям.

1.7. Проведение ремонтно-наладочных, пусковых работ, а также реконструкция и прокладка новых тепловых сетей, систем освещения, отопления, холодного водоснабжения коммунальной инфраструктуры.

1.8. Оснащение предприятий современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления топливно-энергетических ресурсов.

1.9. Замена морально устаревшего оборудования и оборудования с завышенной мощностью.

Реализации программных мероприятий на предприятии (в организации) осуществляется с учетом специфики деятельности предприятия (организации), на основании утвержденных программ в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

6.3. Перечень инвестиционных проектов и

предложения по их реализации.

Мероприятия инвестиционных проектов (программ) по модернизации коммунальной инфраструктуры определены концессионными соглашениями, Региональной программой.

Финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционных программ учитываются при определении надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Инвестиционные программы разрабатываются и утверждаются отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры, с учетом оценки доступности тарифов для потребителей, рассчитанных уполномоченным органом исполнительной власти Амурской области в сфере регулирования тарифов.

Мероприятия инвестиционных проектов финансируемых в рамках государственной программы модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности Амурской области, реализуются на условиях софинансирования из местного бюджета, в соответствии с  порядком предоставления субсидий на модернизацию коммунальной инфраструктуры, утвержденным Правительством Амурской области.

6.4. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства

к системам коммунальной инфраструктуры.

Учитывая социально-экономическое развитие Овсянковского сельсовета и принимая во внимание, что на территории сельсовета комплексная застройка не проводится, плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры не предусмотрена.

6.5. Оценка совокупного платежа граждан за коммунальные

услуги и прогнозируемые расходы бюджета на оказание мер

социальной поддержки отдельным категориям граждан.

Оценка доступности для граждан прогнозируемой совокупной платы за потребляемые коммунальные услуги лежит в основе формировании тарифной политики и определения необходимой возможной бюджетной помощи на компенсацию мер социальной поддержки малообеспеченным слоям населения.

Действующим законодательством РФ полномочиями по установлению тарифов на коммунальные услуги наделены органы исполнительной власти субъектов РФ. В Амурской области таким уполномоченным органом, осуществляющим функции в сфере государственного регулирования цен и тарифов, является управление государственного регулирования цен и тарифов Амурской области.

Таким образом, оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги ежегодно проводится управлением государственного регулирования цен и тарифов Амурской области при установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса.

Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг относятся к расходным обязательствам федерального бюджета и бюджета Амурской области.